## Mẫu số 11C
STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng
1 | HẠNG MỤC 1 : ĐƯỜNG GIAO THÔNG
1.1 | Đường giao thông
1.1.1 | Đào xúc đất, đất cấp I | 100m3 | 174.3658
1.1.2 | Đào nền đường, đất cấp III | 100m3 | 483.437
1.1.3 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 500m (vận chuyển nội bộ dự án để tận dụng lại) | 100m3 | 174.3658
1.1.4 | Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 288.611
1.1.5 | Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 585.3424
1.1.6 | Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,98 | 100m3 | 216.7738
1.1.7 | Mua đất đắp, giá trên phương tiện vận chuyển của bên mua tại mỏ đất và bao gồm vận chuyển đến chân công trình | m3 | 62053.8171
1.1.8 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn C9.5, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 cm | 100m2 | 437.7051
1.1.9 | Tưới nhựa dính bám mặt đường, lượng nhựa 0,5 kg/m2 | 100m2 | 13.1601
1.1.10 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung C12.5, chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm | 100m2 | 437.7051
1.1.11 | Tưới nhựa thấm bám mặt đường, lượng nhựa 1,0 kg/m2 | 100m2 | 437.7051
1.1.12 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | 100m3 | 65.7145
1.1.13 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới | 100m3 | 108.8938
1.2 | Vỉa hè
1.2.1 | Lát gạch vỉa hè gạch block tự chèn, chiều dày 6cm | m2 | 13160.12
1.2.2 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 13.1601
1.2.3 | Bê tông lót móng bó vỉa, đá 1x2, mác 150 | m3 | 503.3021
1.2.4 | Cung cấp và lắp đặt Bó vỉa giải phân cách18x53x100cm, vữa XM mác 100 | m | 601.16
1.2.5 | Cung cấp và lắp đặt Bó vỉa hè 23x26x100cm, vữa XM mác 100 | m | 5293.64
1.2.6 | Tấm đan rãnh 50x30x5cm | cái | 10436
1.2.7 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 188.9605
1.2.8 | Công tác ốp gạch lá dứa, vữa XM mác 75 | m2 | 1093.1551
1.3 | Cây xanh
1.3.1 | Cây Bằng lăng đường kính 15cm, cao >1.3m hoặc tương đương | cây | 654
1.3.2 | Trồng và chăm sóc cây trong thời gian 1 tháng | cây/lần | 654
1.3.3 | Duy trì cây bóng mát mới trồng đường kính >6cm (cây dưới 2 năm). | 10 cây/tháng | 65.4
1.3.4 | Cỏ lá gừng | m2 | 30600.76
1.3.5 | Làm đất kỹ thuật trước khi trồng cây | 100m2/lần | 306.0076
1.3.6 | Trồng, chăm sóc cỏ gừng | m2/tháng | 30600.76
1.3.7 | Duy trì thảm cỏ gừng. Công viên, vườn hoa, khu đô thị | 100m2/tháng | 306.0076
1.3.8 | Bồi đất màu, san tại chỗ và vận chuyển 50m (đất tận dụng từ đất hữu cơ của dự án) | 1m3 | 3461.24
1.4 | Tổ chức giao thông
1.4.1 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 2,0mm | m2 | 1841.93
1.4.2 | Sơn kẻ vạch giảm tốc có chiều dày 6mm hướng vào nút giao | m2 | 210
1.4.3 | Biển báo vuông 600x600, theo QC41 | cái | 24
1.4.4 | Biển báo tam giác A700, theo QC41 | cái | 4
1.4.5 | Biển báo tròn D700, theo QC41 | cái | 7
1.4.6 | Cột biển báo đơn (D80, cao 3m, sơn trắng đỏ), theo QC41 | cái | 29
1.4.7 | Cột biển báo đôi (D80, cao 3.65m, sơn trắng đỏ), theo QC41 | cái | 3
1.4.8 | Bê tông Móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 150. | m3 | 2.56
1.4.9 | Lắp đặt cột và biển báo | cái | 32
1.4.10 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.0077
1.4.11 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.0256
1.4.12 | Dải phân cách di động (trụ mũi tên vòng đảo giao thông), mỗi trụ dài 0.86m | cái | 347
1.5 | Vị trí hạ hè
1.5.1 | Bê tông móng, đá 1x2, mác 150 | m3 | 3.588
1.5.2 | Ván khuôn móng băng, móng bó vỉa | 100m2 | 0.156
1.5.3 | Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, bó vỉa thẳng 23x26x100cm, vữa XM mác 75 | m | 78
1.5.4 | Lát tấm đan rãnh KT 30x50x5cm BTXM M250, giả đá, vữa XM mác 100 | m2 | 23.4
1.5.5 | Tấm đan rãnh 50x30x5cm | cái | 156
1.5.6 | Lắp tấm đan rãnh 50x30x5cm | cái | 156
1.5.7 | Lát gạch vỉa hè gạch block tự chèn, chiều dày 6cm | m2 | 97.5
1.5.8 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.0975
1.6 | Gia cố taluy
1.6.1 | Rải vải địa kỹ thuật | 100m2 | 3.949
1.6.2 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 39.49
1.6.3 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dày <= 60cm, vữa XM mác 100, PCB30 | m3 | 99.34
1.6.4 | Thi công tầng lọc bằng đá dăm 1x2 | 100m3 | 0.015
1.6.5 | Thi công tầng lọc bằng cát vàng | 100m3 | 0.0306
1.6.6 | Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập | 100m2 | 0.3047
1.6.7 | Ống uPVC D48 | md | 40.5
1.7 | Chân khay gia cố taluy
1.7.1 | Đào nóng chân khay, đất cấp II | 100m3 | 0.4676
1.7.2 | Đắp trả móng chân khay, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.1528
1.7.3 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 500m, đất cấp II | 100m3 | 0.3148
1.7.4 | Đóng cọc tre, chiều dài cọc 2m, đất cấp II | 100m | 17.1745
1.7.5 | Bê tông lót chân khay, đá 2x4, mác 100 | m3 | 3.4349
1.7.6 | Xếp đá khan không chít mạch, mặt bằng | m3 | 25.7618
1.7.7 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dày <= 60cm, vữa XM mác 100 | m3 | 19.8734
1.8 | Phá dỡ
1.8.1 | Phá dỡ kết cấu bê tông (bao gồm cả xúc lên phương tiện vận chuyển và vận chuyển đổ phế thải) | m3 | 637.3535
1.8.2 | Chặt bỏ cây hiện trạng | cây | 223
1.8.3 | Di chuyển trụ cứu hỏa | trụ | 4
1.8.4 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông bảo vệ cống, đá 1x2, mác 250 | m3 | 47.463
1.8.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép bê tông bảo vệ cống, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 3.3794
1.9 | Cải tạo hố ga D1500
1.9.1 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kW (bao gồm cả xúc lên phương tiện vận chuyển và vận chuyển đổ phế thải) | m3 | 1.008
1.9.2 | Nắp hố ga khung dương gang cầu 890x890x70mm D650, tải trọng 40T | cái | 7
1.10 | Cải tạo hố thu
1.10.1 | Cung cấp và lắp đặt Song chắn rác nắp ghi thu KT 960x530, bao gồm khung đỡ và bản lề chống trộm | bộ | 4
1.10.2 | Lắp đặt nắp ga | cấu kiện | 1
2 | HẠNG MỤC 2: NÚT GIAO
2.1 | Tôn đất màu trồng cỏ khu vực xung quanh biểu tượng
2.1.1 | Vận chuyển đất hữu cơ từ bãi tập trung tận dụng của dự án và đắp đồi cao 3,5m, độ dốc 30%, hệ số đầm K=0,85 để trồng cây | 100m3 | 5.1667
2.2 | Tường chân biểu tượng
2.2.1 | Bê tông lót đáy tường, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100 | m3 | 3.2095
2.2.2 | Xây gạch không nung (6,5x10,5x22)cm, xây móng chân biểu tượng (bao quanh đồi cỏ), chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 28.5318
2.2.3 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông giằng tường chân biểu tượng( bao quanh đồi cỏ), chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250 | m3 | 4.454
2.2.4 | Cốt thép giằng tường chân biểu tượng (bao quanh đồi cỏ), đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.1383
2.2.5 | Xây tường chân biểu tượng (bao quanh đồi cỏ) (6,5x10,5x22)cm, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 22.27
2.2.6 | Công tác ốp gạch vào thân tường chân biểu tượng bằng đá ong xám KT 15x60cm, vữa XM mác 75 | m2 | 72.05
2.2.7 | Công tác ốp mặt tường chân biểu tường bằng đá Granit xám, vữa XM mác 75 | m2 | 21.615
2.3 | Cấp điện khu vực nút giao
2.3.1 | Cung cấp và lắp đặt Logo hộp đèn: Cao 3000 x rộng 3000 x dày 300mm. Mặt trước hoàn thiện Mica hút nổi dày 3ly có lớp Polycacbonnat tản sáng dày 3ly. Cạnh và mặt sau hoàn thiện inox vàng xước dày 1ly. Hộp có đèn LED SAMSUNG 1.08kW (hoặc tương đương), ánh sáng trắng 5000K-6000K | bộ | 1
2.3.2 | Cung cấp và lắp đặt Bộ chữ " KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC" theo quy cách thiết kế (20 KÝ TỰ). Cao 1200mm, chữ dày 300mm, font chữ: Google Teko, Mặt trước hoàn thiện Mica hút nổi dày 3ly có lớp Polycacbonnat tản sáng dày 3ly. Cạnh và mặt sau hoàn thiện inox vàng xước dày 1ly. Hộp có đèn LED SAMSUNG 1.08kW (hoặc tương đương), ánh sáng trắng 5000K-6000K | bộ | 1
2.3.3 | Cung cấp và lắp đặt Hệ thống khung gắn chữ liên kết với giằng BT thép hộp 40x80x2mm và khung xương thép hộp 20x40x1mm mặt xương cầu nối mặt trước sau thép hộp 20x40x1mm A300MM, màu ghi tối | bộ | 1
2.3.4 | Cung cấp và lắp đặt Đèn led ngoài trời hắt chân tường | m | 22.3
2.3.5 | Cung cấp và lắp đặt Đèn hắt cây ngoài trời 18W | bộ | 8
2.3.6 | Cung cấp và lắp đặt Đèn nấm sân vườn chiếu sáng cây bụi | bộ | 20
2.3.7 | Cung cấp và lắp đặt Tủ điện ĐKCS | tủ | 1
2.3.8 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 0.6/1KV Cu/XLPE/DSTA/PVC 2x4 | 100m | 2.82
2.3.9 | Cung cấp và lắp đặt Dây tiếp địa Cu/PVC 1x4m2 | m | 282
2.3.10 | CDLĐ Cáp 0.6/1KV Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x6mm2 | 100m | 5.7
2.3.11 | Cung cấp và lắp đặt Ống HDPE D50/40 | m | 852
2.4 | MÓNG TỦ
2.4.1 | Móng bê tông, đá 1x2, mác 200 (bao gồm cả Đào móng) | m3 | 0.24
2.4.2 | Đắp đất công trình độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.0005
2.4.3 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 500m, đất cấp II | 100m3 | 0.0014
2.4.4 | Cung cấp và lắp đặt Bulong móng M16*350 | cái | 4
2.4.5 | Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa HDPE D50/40 | m | 2.25
2.5 | Tiếp địa tủ
2.5.1 | Cung cấp và lắp đặt Cọc tiếp địa thép L63*63*6 dài 2.5m | cọc | 4
2.5.2 | Cung cấp và lắp đặt Dây tiếp địa thép D10 | m | 10
2.5.3 | Cung cấp và lắp đặt Tai bắt tiếp địa dày 4mm | cái | 1
2.6 | * MÓNG ĐÈN NẤM
2.6.1 | Đào móng cột, trụ, đất cấp II | m3 | 1.1263
2.6.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.1444
2.6.3 | Bê tông móng, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0.1568
2.6.4 | Đắp đất công trình độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.0083
2.6.5 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 500m | 100m3 | 0.003
2.7 | * Móng đèn chiếu sáng thảm cỏ
2.7.1 | Móng bê tông, đá 1x2, mác 200 (bao gồm cả đào móng) | m3 | 0.288
2.7.2 | Đắp đất công trình độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.0008
2.7.3 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 500m, đất cấp II | 100m3 | 0.0029
2.8 | * RÃNH CÁP
2.8.1 | Đào móng rãnh cáp bằng thủ công, đất cấp II | m3 | 14.21
2.8.2 | Đào móng rãnh cáp bằng máy, đất cấp II | 100m3 | 2.6999
2.8.3 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 2.5164
2.8.4 | Cung cấp và lắp đặt Băng báo cáp rộng 0.25m | 100m2 | 2.13
2.8.5 | Cung cấp và lắp đặt Băng báo cáp rộng 0.25m | m | 852
2.9 | Cây xanh khu vực biểu tượng
2.9.1 | Cỏ lá gừng | m2 | 3209
2.9.2 | Bàng đài loan, đường kính cách gốc 1m là 10cm | cây | 22
2.9.3 | Tường Vy, H=1.5-2M | Cây | 24
2.9.4 | Hoa Đại, DK=10cm (cụm 3 cây) | cụm | 7
2.9.5 | Cau Bụi Vàng, H=2-3M | Bụi | 26
2.9.6 | Cau nga mi (cụm 3 cây) | cụm | 10
2.9.7 | Mẫu đơn Thái trồng viền | md | 28
2.9.8 | Chuỗi ngọc trồng viền | md | 230
2.9.9 | Huyết dụ | Bầu | 1000
2.9.10 | Ngũ gia bì | Bầu | 1000
2.9.11 | Lan chi | Bầu | 2000
2.9.12 | Làm đất kỹ thuật trước khi trồng cây | 100m2/lần | 41.064
2.9.13 | Trồng và chăm sóc cỏ lá gừng | m2/tháng | 3209
2.9.14 | Duy trì thảm cỏ lá gừng. Công viên, vườn hoa, khu đô thị. | 100m2/tháng | 32.09
2.9.15 | Trồng, chăm sóc cây bóng mát | cây/lần | 29
2.9.16 | Duy trì cây bóng mát mới trồng đường kính >6cm | 10 cây/tháng | 2.9
2.9.17 | Trồng, chăm sóc cây cảnh | cây/lần | 60
2.9.18 | Duy trì cây cảnh đơn lẻ, khóm. | 10 cây(khóm)/tháng | 6
2.9.19 | Trồng, chăm sóc cây hàng rào, cây trồng mảng, cây hoa lưu niên. | m2/tháng | 897.4
2.9.20 | Duy trì cây hàng rào, cây trồng mảng và cây hoa lưu niên. | m2/tháng | 897.4
3 | HẠNG MỤC 3: THOÁT NƯỚC MƯA |  |  | x
3.1 | Công tác đất
3.1.1 | Đào móng bằng máy, đất cấp II | 100m3 | 215.6891
3.1.2 | Đào móng bằng thủ công, đất cấp II | m3 | 1135.206
3.1.3 | Đào móng hố ga, bằng máy, đất cấp II | 100m3 | 24.1428
3.1.4 | Đào móng hố ga bằng thủ công, đất cấp II | m3 | 127.0675
3.1.5 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 107.0259
3.1.6 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 54.8552
3.1.7 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 500m, đất cấp II | 100m3 | 197.5995
3.2 | Đường ống
3.2.1 | Thi công Cống BTCT D300- chịu tải VH | m | 313.9
3.2.2 | Thi công Cống BTCT D600- chịu tải VH | m | 2201
3.2.3 | Thi công Cống BTCT D800-chịu tải HL93 | m | 17
3.2.4 | Thi công Cống BTCT D800- chịu tải VH | m | 783
3.2.5 | Thi công Cống BTCT D1000-chịu tải HL93 | m | 14
3.2.6 | Thi công Cống BTCT D1000-chịu tải VH | m | 609
3.2.7 | Thi công Cống BTCT D1250-chịu tải HL93 | m | 14
3.2.8 | Thi công Cống BTCT D1250-chịu tải VH | m | 533
3.2.9 | Thi công Cống BTCT D1500-chịu tải HL93 | m | 77
3.2.10 | Thi công Cống BTCT D1500-chịu tải VH | m | 857
3.2.11 | Thi công Cống BTCT BxH=2x2m HL93 | m | 86
3.2.12 | Quét nhựa bitum nóng vào thân cống | m2 | 37896.848
3.2.13 | Cung cấp và lắp đặt gối đỡ cống D300 | cái | 375
3.2.14 | Cung cấp và lắp đặt gối đỡ cống D600 | cái | 2641
3.2.15 | Cung cấp và lắp đặt gối đỡ cống D800 | cái | 960
3.2.16 | Cung cấp và lắp đặt gối đỡ cống D1000 | cái | 748
3.2.17 | Cung cấp và lắp đặt gối đỡ cống D1250 | cái | 656
3.2.18 | Cung cấp và lắp đặt gối đỡ cống D1500 | cái | 1117
3.2.19 | Thi công lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<= 4 | m3 | 929.3569
3.2.20 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 5.8975
3.2.21 | Bê tông lót mác 100 | m3 | 22.36
3.3 | Hố ga thu trực tiếp cống D300 (Htb=1.2m)
3.3.1 | Bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100 | m3 | 20.826
3.3.2 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 121.0867
3.3.3 | Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 22.9593
3.3.4 | Chèn vữa XM mác 75 vị trí đấu nối cống D300 | mối nối | 178
3.3.5 | Song chắn rác bằng gang cầu bao gồm khung đỡ KT960x530mm tải trọng 25T | Cái | 178
3.3.6 | Láng đáy, dày 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 56.96
3.3.7 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 500.0643
3.3.8 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 1730.16
3.4 | Ga thăm trên hè cống D600 loại 1(Htb=1.49m)
3.4.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 8.192
3.4.2 | Bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100 | m3 | 4.096
3.4.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 24.38
3.4.4 | Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 2.0808
3.4.5 | Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.1342
3.4.6 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 3.4163
3.4.7 | Chèn vữa vị trí nối cống D300 | mối nối | 16
3.4.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D600 | mối nối | 16
3.4.9 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 3.528
3.4.10 | Cốt thép tấm đan | tấn | 0.7165
3.4.11 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 16
3.4.12 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 289.408
3.5 | Ga thăm trên hè cống D600 loại 2(Htb=1.55m, H thân ga =1m)
3.5.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 31.744
3.5.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 15.872
3.5.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 93.7954
3.5.4 | Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 7.7917
3.5.5 | Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.5202
3.5.6 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 13.2382
3.5.7 | Chèn vữa vị trí nối cống D300 | mối nối | 62
3.5.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D600 | mối nối | 124
3.5.9 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 13.671
3.5.10 | Cốt thép tấm đan | tấn | 2.7144
3.5.11 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 62
3.5.12 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 1128.4
3.6 | Ga thăm trên hè cống D600 loại 2(Htb=2.15m, H thân ga =1.5m)
3.6.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 1.536
3.6.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.768
3.6.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 6.1945
3.6.4 | Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.5268
3.6.5 | Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0377
3.6.6 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.9608
3.6.7 | Chèn vữa vị trí nối cống D300 | mối nối | 3
3.6.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D600 | mối nối | 6
3.6.9 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 0.6615
3.6.10 | Cốt thép tấm đan | tấn | 0.1313
3.6.11 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 3
3.6.12 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 71.4
3.7 | Ga thăm trên hè cống D800 ( Htb=1.76m)
3.7.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 16.128
3.7.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 8.064
3.7.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 49.7311
3.7.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 4.3838
3.7.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.2934
3.7.6 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 7.4732
3.7.7 | Chèn vữa vị trí nối cống D300 | mối nối | 28
3.7.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D800 | mối nối | 56
3.7.9 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 200 | m3 | 7.35
3.7.10 | Cốt thép tấm đan | tấn | 1.4336
3.7.11 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 28
3.7.12 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 621.824
3.8 | Ga thăm cống D1000 loại 1 ( H thân ga=1.5m, Htb=1.9m)
3.8.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 1.512
3.8.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.756
3.8.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 4.3537
3.8.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0167
3.8.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.6353
3.8.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.021
3.8.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.5338
3.8.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D300 | mối nối | 2
3.8.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D1000 | mối nối | 2
3.8.10 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 0.765
3.8.11 | Cốt thép tấm đan | tấn | 0.1392
3.8.12 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 2
3.8.13 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 56.2
3.9 | Ga thăm cống D1000 loại 2 ( H thân ga 1.4m; Htb=1.94m)
3.9.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 11.34
3.9.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 5.67
3.9.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 30.25
3.9.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.1068
3.9.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 4.1272
3.9.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.1572
3.9.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 4.0035
3.9.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D300 | mối nối | 15
3.9.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D1000 | mối nối | 30
3.9.10 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 5.7375
3.9.11 | Cốt thép tấm đan | tấn | 1.0437
3.9.12 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 15
3.9.13 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 418.98
3.10 | Ga thăm cống D1000 loại 2 ( H thân ga 1.8m; Htb=2.45m)
3.10.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 1.512
3.10.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.756
3.10.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 5.0237
3.10.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0191
3.10.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.6863
3.10.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0294
3.10.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.7473
3.10.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D300 | mối nối | 2
3.10.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D1000 | mối nối | 4
3.10.10 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 0.765
3.10.11 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.1392
3.10.12 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 2
3.10.13 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 69
3.11 | Ga thăm cống D1000 loại 3 ( H thân ga 1.8m; Htb=2.31m)
3.11.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 0.882
3.11.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.441
3.11.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.4387
3.11.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.011
3.11.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.3733
3.11.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0147
3.11.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.3737
3.11.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D600 | mối nối | 1
3.11.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D1000 | mối nối | 2
3.11.10 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 0.468
3.11.11 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.0833
3.11.12 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 1
3.11.13 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 35.848
3.12 | Ga thăm cống D1000 loại 4 ( H thân ga 1.8m; Htb=2.51m)
3.12.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 0.756
3.12.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.378
3.12.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.6132
3.12.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0096
3.12.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.3532
3.12.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0147
3.12.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.3737
3.12.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D600 | mối nối | 2
3.12.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D1000 | mối nối | 1
3.12.10 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0.3825
3.12.11 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.0696
3.12.12 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 1
3.12.13 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 35.028
3.13 | Ga thăm cống D1250mm loại 1, Htb=2.22m, H thân ga =1.6m
3.13.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 14.076
3.13.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 7.038
3.13.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 36.884
3.13.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.1513
3.13.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 7.1549
3.13.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.2139
3.13.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 5.4448
3.13.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D300 | mối nối | 17
3.13.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D1250 | mối nối | 34
3.13.10 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 7.3185
3.13.11 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 1.7524
3.13.12 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 17
3.13.13 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 560.932
3.14 | Ga thăm cống D1250mm loại 2, Htb=2.23.m, H thân ga =1.6m
3.14.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 1.058
3.14.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.529
3.14.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 2.3445
3.14.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0108
3.14.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.5131
3.14.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0126
3.14.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.3203
3.14.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D600 | mối nối | 1
3.14.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D1250 | mối nối | 2
3.14.10 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 0.588
3.14.11 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.1353
3.14.12 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 1
3.14.13 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 36.984
3.15 | Ga thăm cống D1250mm loại 3, Htb=2.37m, H thân ga =1.6m
3.15.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 0.828
3.15.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.414
3.15.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.1788
3.15.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0089
3.15.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.4042
3.15.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0147
3.15.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.3737
3.15.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D600 | mối nối | 2
3.15.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D1250 | mối nối | 2
3.15.10 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 0.4305
3.15.11 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.1031
3.15.12 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 1
3.15.13 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 34.316
3.16 | Ga thăm cống D1500, H thân ga =2m; Htb ga 2.71m
3.16.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 23.4
3.16.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 11.7
3.16.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 63.2642
3.16.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.2865
3.16.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 13.0329
3.16.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.4193
3.16.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 10.676
3.16.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D300 | mối nối | 25
3.16.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D1500 | mối nối | 50
3.16.10 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 12.5625
3.16.11 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 3.0138
3.16.12 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 25
3.16.13 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 1063.2
3.17 | Ga thăm cống D1500, H thân ga =2.5m; Htb ga 3.17m
3.17.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 3.744
3.17.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 1.872
3.17.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 12.0871
3.17.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0574
3.17.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 2.554
3.17.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0755
3.17.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1.9217
3.17.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D300 | mối nối | 4
3.17.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D1500 | mối nối | 8
3.17.10 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.01
3.17.11 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.4822
3.17.12 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 4
3.17.13 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 200.704
3.18 | Ga thăm cống D1500, H thân ga =3m; Htb ga 3.61m
3.18.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 3.744
3.18.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 1.872
3.18.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 13.9943
3.18.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0689
3.18.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 3.1017
3.18.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0922
3.18.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 2.3487
3.18.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D300 | mối nối | 4
3.18.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D1500 | mối nối | 8
3.18.10 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.01
3.18.11 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.4822
3.18.12 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 4
3.18.13 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 230.592
3.19 | Ga thăm cống BxH=2x2m loại 1, Htb = 4.02m, H thân ga=3.5m
3.19.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 1.664
3.19.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.832
3.19.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 3.8399
3.19.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0186
3.19.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.8181
3.19.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.021
3.19.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.5338
3.19.8 | Chèn vữa vị trí nối cống hộp 2x2m | mối nối | 1
3.19.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D1500 | mối nối | 2
3.19.10 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1.0065
3.19.11 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.2267
3.19.12 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 1
3.19.13 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 86.416
3.20 | Ga thăm cống BxH=2x2m loại 2, Htb =3.8m, H thân ga=3.2m
3.20.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 1.664
3.20.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.832
3.20.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 3.0822
3.20.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.02
3.20.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.8653
3.20.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0252
3.20.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.6406
3.20.8 | Chèn vữa vị trí nối cống hộp 2x2m | mối nối | 2
3.20.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D1500 | mối nối | 1
3.20.10 | Chèn vữa vị trí nối cống D600 | mối nối | 1
3.20.11 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1.0065
3.20.12 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.2267
3.20.13 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 1
3.20.14 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 80.64
3.21 | Ga giao cắt D600, Htb= 1.84m; H thân ga =1.3m
3.21.1 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 0.512
3.21.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.256
3.21.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1.7717
3.21.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.1517
3.21.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0105
3.21.6 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.2669
3.21.7 | Chèn vữa vị trí nối cống D600, vữa XM mác 100 | mối nối | 2
3.21.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D300, vữa XM mác 100 | mối nối | 2
3.21.9 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 0.2205
3.21.10 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.0438
3.21.11 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 1
3.21.12 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 14.28
3.22 | Ga giao cắt D800, Htb= 2.19m; H thân ga =1.5m
3.22.1 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 0.576
3.22.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.288
3.22.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.1567
3.22.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.1851
3.22.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0126
3.22.6 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.3203
3.22.7 | Chèn vữa vị trí nối cống D800, vữa XM mác 100 | mối nối | 2
3.22.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D300, vữa XM mác 100 | mối nối | 2
3.22.9 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 0.2625
3.22.10 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.0512
3.22.11 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 1
3.22.12 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 16.88
3.23 | Ga giao cắt D1250, Htb=2.19m; H thân ga =1.6m
3.23.1 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 0.828
3.23.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.414
3.23.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.5731
3.23.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0089
3.23.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.4196
3.23.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0126
3.23.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.3203
3.23.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D1250, vữa XM mác 100 | mối nối | 2
3.23.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D300, vữa XM mác 100 | mối nối | 2
3.23.10 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 0.4305
3.23.11 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.1031
3.23.12 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 1
3.23.13 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 21.7
3.24 | Ga giao cắt D1500, Htb= 3.59m; H thân ga=3m
3.24.1 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 1.872
3.24.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.936
3.24.3 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 9.3401
3.24.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0345
3.24.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 1.548
3.24.6 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0461
3.24.7 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1.1744
3.24.8 | Chèn vữa vị trí nối cống D300 vữa XM mác 100 | mối nối | 4
3.24.9 | Chèn vữa vị trí nối cống D1500 vữa XM mác 100 | mối nối | 4
3.24.10 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1.005
3.24.11 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.2411
3.24.12 | Cung cấp và lắp đặt Nắp hố ga khung dương gang cầu KT890x890x70mm D650mm, tải trọng 25T | cái | 2
3.24.13 | Quét nhựa bitum thành ngoài hố ga (2 lớp) | m2 | 114.944
3.25 | Cửa xả
3.25.1 | Đóng cọc tre, chiều dài cọc <= 2,5m | 100m | 20.4008
3.25.2 | Thi công lớp đá dăm đệm móng | m3 | 5.1003
3.25.3 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dày > 60cm, vữa XM mác 100 | m3 | 22.6827
3.25.4 | Xây đá hộc, xây tường thẳng, chiều dày <= 60cm, vữa XM mác 100 | m3 | 14.1931
3.26 | Cừ larsen
3.26.1 | Thi công cừ larsen | 100m | 14.52
3.27 | Phá dỡ và hoàn trả kết cấu đường
3.27.1 | Phá dỡ lớp mặt đường bê tông nhựa | m3 | 18.6
3.27.2 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn C9.5, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 cm | 100m2 | 0.3
3.27.3 | Tưới lớp dính bám mặt đường, lượng nhựa 0,5 kg/m2 | 100m2 | 0.3
3.27.4 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung C12.5, chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm | 100m2 | 0.3
3.27.5 | Tưới lớp dính bám mặt đường, lượng nhựa 1,5 kg/m2 | 100m2 | 0.3
3.27.6 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | 100m3 | 0.06
3.27.7 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới | 100m3 | 0.09
3.27.8 | Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,98 | 100m3 | 0.09
3.28 | Phá dỡ và hoàn trả kết cấu vỉa hè
3.28.1 | Phá dỡ kết cấu nền gạch hiện trạng | m3 | 73.2
3.28.2 | Lát gạch vỉa hè gạch block tự chèn, chiều dày 5,5cm | m2 | 488
3.28.3 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.488
3.28.4 | Đào xúc phế thải lên phương tiện vận chuyển và vận chuyển đổ thải | 100m3 | 0.732
3.28.5 | Cung cấp và lắp đặt Bơm chìm nước thải có cánh cắt rác. Q= 65 m3/h, H= 14 m | 1 máy | 2
3.28.6 | Cung cấp và lắp đặt cửa phai D400 INOX 304 | tấn | 0.2
3.29 | Đường ống
3.29.1 | Đào móng đường ống bằng máy, đất cấp II | 100m3 | 70.6822
3.29.2 | Đào đường ống bằng thủ công, đất cấp II | m3 | 372.0115
3.29.3 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 (tận dụng đất đào) | 100m3 | 38.3138
3.29.4 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 (cát mua mới ) | 100m3 | 28.4803
3.29.5 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 500m | 100m3 | 32.3684
3.29.6 | Thi công Cống BTCT D300- chịu tải HL93 | md | 98
3.29.7 | Thi công Cống BTCT D300- chịu tải VH | md | 2573
3.29.8 | Đế Thi công Cống BTCT D300 | cái | 3204
3.29.9 | Lắp đặt đế cống D300 | cái | 3204
3.29.10 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa HDPE DN200 PN10 | 100m | 3.83
3.29.11 | Cung cấp và lắp đặt Ống thép đen D300 dày 4.57 mm | 100m | 0.21
3.29.12 | Thi công lớp đá đệm móng | 100m3 | 1.7854
3.29.13 | Cát đệm đầm chặt móng ống yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 1.5158
3.29.14 | Quét nhựa bitum nóng xung quanh thân cống, 2 lớp | m2 | 3354.776
3.30 | Hố ga thăm loại 1 (Htb=1.0m)
3.30.1 | Đào móng hố ga, đất cấp II (tạm tính đào máy 95%) | 100m3 | 0.2837
3.30.2 | Đào móng hố ga, đất cấp II (tạm tính đào thủ công 5%) | m3 | 1.493
3.30.3 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 (tận dụng đất đào) | 100m3 | 0.1866
3.30.4 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 500m | 100m3 | 0.112
3.30.5 | Đá dăm 2x4 đệm đáy hố ga | m3 | 1.536
3.30.6 | Đắp cát vàng đầm chặt đáy ga công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.0154
3.30.7 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 6.5813
3.30.8 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1.7393
3.30.9 | Đổ bê tông xi măng tạo dốc, lót lòng hố ga bằng máy trộn, đá 2x4, mác 100 | m3 | 0.6
3.30.10 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.0437
3.30.11 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn, trọng lượng <= 50kg | 1 cấu kiện | 1
3.30.12 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.1455
3.30.13 | Công tác gia công lắp dựng thang sắt. Cốt thép thang sắt, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.003
3.30.14 | Sơn thang thép bằng sơn các loại, 2 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 1.0852
3.30.15 | Nắp hố ga gang 890x890x70mm, tải trọng: 25T (bao gồm hệ khung đỡ) | Cái | 6
3.30.16 | Trát lòng hố ga, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 16.0464
3.30.17 | Chèn vữa xi măng M100 cho vị trí nối cống D300 | mối nối | 6
3.31 | Hố ga thăm loại 2 (Htb=1.77m)
3.31.1 | Đào móng hố ga, đất cấp II (tạm tính đào máy 95%) | 100m3 | 6.351
3.31.2 | Đào móng hố ga, đất cấp II (tạm tính đào thủ công 5%) | m3 | 33.4265
3.31.3 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 ( tận dụng đất đào) | 100m3 | 4.5327
3.31.4 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 500m | 100m3 | 2.1526
3.31.5 | Đá dăm 2x4 đệm đáy hố ga | m3 | 22.016
3.31.6 | Đắp cát vàng đầm chặt đáy ga, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.2202
3.31.7 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 155.7426
3.31.8 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 | m3 | 24.9293
3.31.9 | Đổ bê tông xi măng tạo dốc, lót lòng hố ga, đá 2x4, mác 100 | m3 | 8.6
3.31.10 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.0437
3.31.11 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn, trọng lượng <= 50kg | 1 cấu kiện | 1
3.31.12 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.2375
3.31.13 | Công tác gia công lắp dựng thang sắt. Cốt thép thang sắt, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0089
3.31.14 | Sơn thang thép bằng sơn các loại, 2 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 15.5543
3.31.15 | Nắp hố ga gang 890x890x70mm, tải trọng: 25T (bao gồm hệ khung đỡ) | Cái | 86
3.31.16 | Trát lòng hố ga, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 219.1968
3.31.17 | Chèn vữa xi măng M100 cho vị trí nối cống D300 | mối nối | 86
3.32 | Hố ga thăm loại 2A (Htb=2,05m)
3.32.1 | Đào móng hố ga, bằng máy, đất cấp II (tạm tính đào máy 95%) | 100m3 | 0.1033
3.32.2 | Đào móng hố ga, đất cấp II (tạm tính đào thủ công 5%) | m3 | 0.5435
3.32.3 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 (tận dụng đất đào) | 100m3 | 0.0757
3.32.4 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 500m, đất cấp II | 100m3 | 0.033
3.32.5 | Đá dăm 2x4 đệm đáy hố ga | m3 | 0.256
3.32.6 | Đắp cát vàng đầm chặt đáy ga, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.0026
3.32.7 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.0798
3.32.8 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 | m3 | 0.2899
3.32.9 | Đổ bê tông xi măng tạo dốc, lót lòng hố ga, đá 2x4, mác 100 | m3 | 0.1
3.32.10 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.0437
3.32.11 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn, trọng lượng <= 50kg | 1 cấu kiện | 1
3.32.12 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.2606
3.32.13 | Công tác gia công lắp dựng thang sắt. Cốt thép thang sắt, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0118
3.32.14 | Sơn thang thép bằng sơn các loại, 2 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 0.1809
3.32.15 | Nắp hố ga gang 890x890x70mm, tải trọng: 25T (bao gồm hệ khung đỡ) | Cái | 1
3.32.16 | Trát lòng hố ga, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 2.5488
3.32.17 | Chèn vữa xi măng M100 cho vị trí nối cống D300 | mối nối | 1
3.33 | Hố ga thăm loại 3 (Htb=2.98m)
3.33.1 | Đào móng hố ga, bằng máy, đất cấp II (tạm tính đào máy 95%) | 100m3 | 0.2818
3.33.2 | Đào móng hố ga, đất cấp II (tạm tính đào thủ công 5%) | m3 | 1.483
3.33.3 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 ( tận dụng đất đào) | 100m3 | 0.1987
3.33.4 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 500m, đất cấp II | 100m3 | 0.0979
3.33.5 | Đá dăm 2x4 đệm đáy hố ga | m3 | 1.024
3.33.6 | Đắp cát vàng đầm chặt đáy ga, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.0102
3.33.7 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 11.7898
3.33.8 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1.1595
3.33.9 | Đổ bê tông xi măng tạo dốc, lót lòng hố ga, đá 2x4, mác 100 | m3 | 0.4
3.33.10 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.0437
3.33.11 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn, trọng lượng <= 50kg | 1 cấu kiện | 1
3.33.12 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.3602
3.33.13 | Công tác gia công lắp dựng thang sắt. Cốt thép thang sắt, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0207
3.33.14 | Sơn thang thép bằng sơn các loại, 2 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 0.7235
3.33.15 | Nắp hố ga gang 890x890x70mm, tải trọng: 25T (bao gồm hệ khung đỡ) | Cái | 4
3.33.16 | Trát lòng hố ga, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 9.6928
3.33.17 | Chèn vữa xi măng M100 cho vị trí nối cống D300 | mối nối | 4
3.34 | Hố ga thăm loại D750 (Htb=2.5m)
3.34.1 | Đào móng hố ga, bằng máy, đất cấp II (tạm tính đào máy 95%) | 100m3 | 0.02
3.34.2 | Đào móng hố ga, đất cấp II (tạm tính đào thủ công 5%) | m3 | 0.105
3.34.3 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 (tận dụng đất đào) | 100m3 | 0.01
3.34.4 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 500m. | 100m3 | 0.0111
3.34.5 | Đá dăm 2x4 đệm đáy hố ga | m3 | 0.304
3.34.6 | Đắp cát vàng đầm chặt đáy ga, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.003
3.34.7 | Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.5726
3.34.8 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 | m3 | 0.3529
3.34.9 | Đổ bê tông xi măng tạo dốc, lót lòng hố ga, đá 2x4, mác 100, PCB30 | m3 | 0.1
3.34.10 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.0526
3.34.11 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn, trọng lượng <= 75kg | 1 cấu kiện | 1
3.34.12 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.3291
3.34.13 | Công tác gia công lắp dựng thang sắt. Cốt thép thang sắt, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0178
3.34.14 | Sơn thang thép bằng sơn các loại, 2 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 0.1809
3.34.15 | Nắp hố ga gang 890x890x70mm, tải trọng: 25T (bao gồm hệ khung đỡ) | Cái | 1
3.34.16 | Trát lòng hố ga, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 1.4027
3.34.17 | Chèn vữa xi măng M100 cho vị trí nối cống D300 | mối nối | 1
3.34.18 | Chèn vữa xi măng M100 cho vị trí nối cống D750 | mối nối | 2
3.35 | Trạm bơm nước thải
3.35.1 | Đào móng trạm bơm bằng máy, đất cấp II (tạm tính 95%) | 100m3 | 1.8966
3.35.2 | Đào đất móng trạm bơm bằng thủ công, đất cấp II (tạm tính 5%) | m3 | 9.982
3.35.3 | Đắp nền trạm bơm, độ chặt yêu cầu K=0,90 (vận dụng đất từ hạng mục khác của dự án) | 100m3 | 3.0048
3.35.4 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 15.768
3.35.5 | Đắp đá dăm đệm công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.1577
3.35.6 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 3.45
3.35.7 | Bê tông trạm bơm đá 1x2, mác 250 | m3 | 57.6298
3.35.8 | Bê tông lòng trạm bơm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1.8216
3.35.9 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép trạm bơm, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.7498
3.35.10 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép trạm bơm, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 4.024
3.35.11 | Bê tông hố van, đá 1x2, mác 200 | m3 | 95.8437
3.35.12 | Bê tông trụ đỡ bằng đá 1x2, mác 150 (gồm cả ván khuôn, lắp dựng bê tông đỡ van) | m3 | 0.0106
3.35.13 | Nắp hố ga gang cầu 1050x1350x80mm tải trọng 12,5kN (bao gồm hệ khung đỡ) | Cái | 2
3.35.14 | Nắp hố ga gang cầu 830x1130x80mm tải trọng 12,5kN (bao gồm hệ khung đỡ) | Cái | 5
3.35.15 | Trát thành trạm bơm, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 146.718
3.35.16 | Chèn vữa xi măng cát vàng M200 nối ống D300 | m3 | 0.0141
3.36 | Vật tư hố bơm nước thải (Cung cấp lắp đặt)
3.36.1 | Van cửa nối bích D150 | cái | 2
3.36.2 | Van 1 chiều nối bích D150 | cái | 2
3.36.3 | Lắp dựng cấu kiện thép không gỉ các loại | tấn | 0.0572
3.36.4 | Gia công cấu kiện thép không gỉ các loại | tấn | 0.0572
3.36.5 | Bích inox D150 | cặp bích | 8
3.36.6 | Bích inox D200 | cặp bích | 2
3.36.7 | Bích inox đặc D200 | cặp bích | 1
3.36.8 | Tê thép không gỉ D150x200 | cái | 2
3.36.9 | Ống thép không gỉ D150 dày 3.4mm | 100m | 0.1
3.36.10 | Ống thép không gỉ D200 dày 4.57mm | 100m | 0.03
3.36.11 | Bulong neo inox D18 | cái | 16
3.36.12 | Bulong neo inox D12 | cái | 144
3.36.13 | Cút thép nối bích D150 | cái | 6
3.36.14 | Nối ống đầu bích D300 | mối nối | 2
3.36.15 | Mối nối mềm D150 | cái | 2
3.37 | Phá dỡ và hoàn trả kết cấu vỉa hè
3.37.1 | Phá dỡ kết cấu nền gạch hiện trạng | m3 | 33.48
3.37.2 | Lát gạch vỉa hè gạch block tự chèn, chiều dày 6cm | m2 | 223.2
3.37.3 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.2232
3.37.4 | Đào xúc phế thải lên phương tiện vận chuyển và vận chuyển phế thải | 100m3 | 0.3348
3.38 | Phá dỡ và hoàn trả kết cấu đường
3.38.1 | Phá dỡ mặt đường bê tông nhựa | m3 | 60.48
3.38.2 | Đào xúc phế thải lên phương tiện vận chuyển và vận chuyển phế thải | 100m3 | 0.6048
3.38.3 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn C9.5, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 cm | 100m2 | 0.378
3.38.4 | Tưới nhựa thấm bám mặt đường, lượng nhựa 0,5 kg/m2 | 100m2 | 0.378
3.38.5 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung C12.5, chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm | 100m2 | 0.378
3.38.6 | Tưới lớp dính bám mặt đường, lượng nhựa 1,5 kg/m2 | 100m2 | 0.378
3.38.7 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên dày 15cm | 100m3 | 0.0567
3.38.8 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới dày 25cm | 100m3 | 0.0945
3.38.9 | Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,98 | 100m3 | 0.1134
4 | HẠNG MỤC 4: CẤP NƯỚC HẠ TẦNG
4.1 | Mạng Lưới Cấp Nước Phân Phối
4.1.1 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, đất cấp II (tạm tính 5%) | m3 | 202.586
4.1.2 | Đào kênh mương, bằng máy, đất cấp II (tạm tính 95%) | 100m3 | 38.4913
4.1.3 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 (tận dụng đất đào để đắp hoàn trả) | 100m3 | 39.3661
4.1.4 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 (cát mua mới) | 100m3 | 13.1256
4.1.5 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 500m | 100m3 | 1.1511
4.1.6 | Cung cấp và lắp đặt Ống Nhựa HDPE DN200 PN10-PE100 | 100m | 39.08
4.1.7 | Cung cấp và lắp đặt Ống Nhựa HDPE DN110 PN10-PE100 | 100m | 0.29
4.1.8 | Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=200mm | 100m | 39.08
4.1.9 | Cung cấp và lắp đặt Ống Thép Đen Lồng DN300 SCH20-dày 6.35mm | 100m | 1.04
4.2 | Cụm Van Chặn (Cung cấp, lắp đặt )
4.2.1 | Van cổng BB DN200 | cái | 9
4.2.2 | Ống Dựng Miệng Khoá HDPE DN110 | 100m | 0.11
4.2.3 | Chụp Van Gang | cái | 9
4.2.4 | Mối Nối Mềm EB DN200 | cái | 9
4.2.5 | Nối Chuyển Bích HDPE DN200 | bộ | 9
4.2.6 | Bích rỗng DN200 | cặp bích | 4.5
4.2.7 | Bê tông bảo vệ chụp van, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0.0709
4.2.8 | Bê tông đỡ van, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0.8629
4.2.9 | Tê gang BBB DN200 | cái | 4
4.2.10 | Cút HDPE 90 Độ DN200 | cái | 2
4.2.11 | Cút HDPE 45 Độ DN200 | cái | 20
4.2.12 | Cút HDPE 30 Độ DN200 | cái | 1
4.2.13 | Côn gang BBB DN200 | cái | 4
4.2.14 | Mối nối mềm mặt bích EB DN200 | cái | 3
4.2.15 | Mối nối mềm mặt bích EB DN100 | cái | 4
4.2.16 | Bích rỗng DN100 | cặp bích | 1.5
4.2.17 | Bích rỗng DN150 | cặp bích | 2
4.3 | Gối Đỡ
4.3.1 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 2.814
4.3.2 | Bê tông gối đỡ tê, đá 1x2, mác 200 | m3 | 9.8791
4.3.3 | Đai 50x10 cố định tê, cút | cái | 56
4.3.4 | Bulong M16 | cái | 72
4.4 | Cụm van đầu chờ
4.4.1 | Cung cấp và lắp đặt Mặt bích thép đặc DN110 | cặp bích | 7
4.4.2 | Cung cấp và lắp đặt Tê HDPE DN200X110 | cái | 14
4.4.3 | Cung cấp và lắp đặt Ống Nhựa HDPE DN110 | 100m | 0.14
4.4.4 | Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính ống d=100mm | 100m | 0.14
4.4.5 | Cung cấp và lắp đặt Chụp Van Gang | cái | 14
4.4.6 | Cung cấp và lắp đặt Nối Chuyển Bích HDPE DN110 | bộ | 14
4.4.7 | Cung cấp và lắp đặt Van BB DN100 | cái | 14
4.4.8 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 2.982
4.4.9 | Bê tông gối đỡ tê, đá 1x2, mác 200 | m3 | 11.0164
4.4.10 | Bê tông bảo vệ chụp van, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0.1102
4.4.11 | Bê tông đỡ van, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1.3423
4.5 | Cụm Trụ Cứu Hoả
4.5.1 | Bê tông lót tấm bê tông trụ và chụp van, đá 1x2, mác 100 | m3 | 0.588
4.5.2 | Bê tông tấm bê tông trụ và chụp van, đá 1x2, mác 200 | m3 | 5.6142
4.5.3 | Cung cấp và lắp đặt Trụ Cứu Hoả DN100 | cái | 14
4.5.4 | Cung cấp và lắp đặt Van Cổng BB DN100 | cái | 14
4.5.5 | Cung cấp và lắp đặt Mối Nối Mềm Be DN100 | cái | 14
4.5.6 | Cung cấp và lắp đặt Ống Thép Tráng Kẽm DN100 | 100m | 0.45
4.5.7 | Cung cấp và lắp đặt Chụp Van Gang | cái | 14
4.5.8 | Cung cấp và lắp đặt Tê Nhựa HDPE DN200/110 | cái | 14
4.5.9 | Cung cấp và lắp đặt Cút Thép 90 DN100 | cái | 28
4.5.10 | Cung cấp và lắp đặt Bích Thép Hàn DN100 | cặp bích | 7
4.5.11 | Cung cấp và lắp đặt Đầu Nối Bích HDPE DN110 | bộ | 14
4.5.12 | Cung cấp và lắp đặt Bích Lồng DN110 | cặp bích | 7
4.5.13 | Cung cấp và lắp đặt Ống Nhựa HDPE DN110 (gồm cả thử áp lực và khử trùng ống nước) | 100m | 0.14
4.6 | Cụm Xả Khí DN25 (tổng: 2 cụm)
4.6.1 | Đào đất móng, đất cấp II | m3 | 7.1106
4.6.2 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.3591
4.6.3 | Bê tông móng, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0.6006
4.6.4 | Bê tông gối đỡ, đá 1x2, mác 150 | m3 | 0.016
4.6.5 | Xây gạch không nung (6,5x10,5x22)cm, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 100 | m3 | 1.1812
4.6.6 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 200 bao gồm cả ván khuôn và lắp đặt cấu kiện | m3 | 0.1531
4.6.7 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 0.0057
4.6.8 | Đai Khởi Thuỷ HDPE DN110/2" | cái | 2
4.6.9 | Côn Ttk DN50/25 | cái | 2
4.6.10 | Van Ren DN25 | cái | 2
4.6.11 | Măng Sông Ttk DN25 | cái | 2
4.6.12 | Kép Ttk DN25 | cái | 4
4.6.13 | Kép Ttk DN50 | cái | 2
4.6.14 | Bầu Xả Khí DN25 | cái | 2
4.7 | Cụm Xả Cặn DN100 (Tổng: 02 Cụm)
4.7.1 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.12
4.7.2 | Bê tông gỗi đỡ, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0.4275
4.7.3 | Tê Nhựa HDPE DN200/110 | cái | 2
4.7.4 | Cút Nhựa HDPE 45 DN110 | cái | 2
4.7.5 | Mối Nối Mềm Be DN100 | cái | 2
4.7.6 | Van Cổng Bb DN100 | cái | 2
4.7.7 | Ống Nhựa HDPE DN110 (gồm cả thử áp lực và khử trùng ống nước) | 100m | 0.1
4.7.8 | Chụp Van Gang | cái | 2
4.7.9 | Mặt Bích Thép Rỗng DN100 | cặp bích | 2
4.7.10 | Nối Chuyển Bích HDPE DN110 | bộ | 2
4.8 | Phá dỡ và hoàn trả kết cấu vỉa hè
4.8.1 | Phá dỡ kết cấu bê tông | m3 | 3.24
4.8.2 | Lát gạch vỉa hè gạch block tự chèn, chiều dày 6cm | m2 | 7.2
4.8.3 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.0216
4.8.4 | Đào xúc phế thải lên phương tiện vận chuyển và vận chuyển đổ phế thải | 100m3 | 0.0324
4.9 | Phá dỡ và hoàn trả kết cấu mặt đường
4.9.1 | Phá dỡ lớp mặt đường bê tông nhựa bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực | m3 | 30.888
4.9.2 | Đào xúc phế thải lên phương tiện vận chuyển và vận chuyển đổ phế thải | 100m3 | 0.3089
4.9.3 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn C9.5, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 cm | 100m2 | 0.594
4.9.4 | Tưới nhựa dính bám mặt đường, lượng nhựa 0,5 kg/m2 | 100m2 | 0.594
4.9.5 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung C12.5, chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm | 100m2 | 0.594
4.9.6 | Tưới nhựa thấm bám mặt đường, lượng nhựa 1,0 kg/m2 | 100m2 | 0.594
4.9.7 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên dày 15cm | 100m3 | 0.0891
4.9.8 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới dày 25cm | 100m3 | 0.1485
4.9.9 | Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,98 | 100m3 | 0.1782
5 | HẠNG MỤC 5: XÂY DỰNG, PHÁ DỠ TRẠM CẮT
5.1 | TRẠM CẮT XÂY MỚI
5.1.1 | Vét hữu cơ | m3 | 153.12
5.1.2 | Vận chuyển đất hữu cơ trong nội bộ dự án để tận dụng lại | m3 | 153.12
5.1.3 | Đắp đất nền công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | m3 | 696
5.1.4 | Mua đất đắp | m3 | 856.08
5.1.5 | Đào móng công trình, đất cấp II | 100m3 | 365.913
5.1.6 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 11.7894
5.1.7 | Bê tông móng, đá 1x2, mác 250 | m3 | 12.0312
5.1.8 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.1229
5.1.9 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 1.4726
5.1.10 | Bê tông giằng tường móng, đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.5238
5.1.11 | Cốt thép giằng tường móng d<=10 | tấn | 0.0838
5.1.12 | Cốt thép giằng tường móng d<=18 | tấn | 0.4873
5.1.13 | Xây gạch không nung (6,5x10,5x22)cm, xây tường móng, vữa XM mác 75 | m3 | 17.8398
5.1.14 | Bê tông đáy hố cáp, đá 1x2, mác 250 | m3 | 9.2556
5.1.15 | Bê tông nền, đá 4x6, mác 250 | m3 | 11.1212
5.1.16 | Bê tông tường hố cáp, đá 2x4, mác 250 | m3 | 29.0352
5.1.17 | Sản xuất lắp dựng cốt thép hố cáp d<=10 | tấn | 0.0922
5.1.18 | Sản xuất lắp dựng cốt thép hố cáp d<=18 | tấn | 5.6589
5.1.19 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 (gồm cả ván khuôn và lắp đặt tấm đan) | m3 | 2.0988
5.1.20 | Sản xuất lắp dựng cốt thép tấm đan | tấn | 0.6463
5.1.21 | Bê tông cột, đá 1x2, mác 250 | m3 | 3.2525
5.1.22 | Sản xuất lắp dựng cốt thép cột d<=10 | tấn | 0.083
5.1.23 | Sản xuất lắp dựng cốt thép cột d<=18 | tấn | 0.6809
5.1.24 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250 | m3 | 7.6375
5.1.25 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0997
5.1.26 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 1.3616
5.1.27 | Láng nền sàn có đánh màu, dày 1.5cm, vữa M mác 75 | m2 | 128.8104
5.1.28 | Bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250 | m3 | 15.749
5.1.29 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm | tấn | 1.2139
5.1.30 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.4704
5.1.31 | Gia công lắp dựng cốt thép lanh tô | tấn | 0.1725
5.1.32 | Gia công xà gồ thép | tấn | 1.0598
5.1.33 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 0.1178
5.1.34 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót chống rỉ, 2 nước phủ EPOXY màu vẫn gỗ hoặc tương đương | m2 | 54
5.1.35 | Xây gạch không nung (6,5x10,5x22)cm, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 66.1804
5.1.36 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 51.4705
5.1.37 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1cm, vữa XM mác 75 | m2 | 53.6723
5.1.38 | Trát xà dầm, vữa XM mác 75 | m2 | 95.1456
5.1.39 | Trát trần, vữa XM mác 75 | m2 | 157.4904
5.1.40 | Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM mác 75 | m2 | 109.5066
5.1.41 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | m2 | 109.5066
5.1.42 | Bê tông cốt thép, ván khuôn xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.8934
5.1.43 | Lợp mái tôn màu xanh dày 0.42 ly | 100m2 | 1.224
5.1.44 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 | m3 | 2.7821
5.1.45 | Sản xuất lắp dựng cốt thép nan cửa bê tông | tấn | 0.2226
5.1.46 | Gia công và lắp dựng cửa lưới thép | m2 | 17.28
5.1.47 | Cung cấp và lắp đặt Thép L 30x30 (tạm tính dày 3mm) | kg | 111.9096
5.1.48 | Gia công và lắp dựng cửa đi khung sắt | tấn | 1.7825
5.1.49 | Ốp tôn mặt ngoài cửa đi D1 và sơn cửa màu xanh đen | 100m2 | 0.1548
5.1.50 | Khoan thép D10 chờ đặt sẵn trong giằng hàn liên kết với xà gồ | lỗ khoan | 216
5.1.51 | Gia công lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <= 10 kg | tấn | 0.0966
5.1.52 | Xây gạch không nung (6,5x10,5x22)cm, xây tam cấp, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m3 | 10.8
5.1.53 | Lát bậc tam cấp, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 23.4
5.1.54 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m | 100m2 | 0.7973
5.1.55 | Lắp dựng dàn giáo ngoài | 100m2 | 3.8993
5.2 | 5.2 PHÁ DỠ TRẠM CẮT (1 TRẠM)
5.2.1 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 20.4
5.2.2 | Tháo dỡ xà gồ thép | tấn | 0.1766
5.2.3 | Tháo dỡ cửa bằng thủ công | m2 | 2.88
5.2.4 | Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép | m3 | 4.9289
5.2.5 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép | m3 | 11.6679
5.2.6 | Đào móng công trình, đất cấp II | 100m3 | 0.6099
5.2.7 | Phá dỡ kết cấu bê tông | m3 | 12.9758
5.2.8 | Phá dỡ kết cấu gạch | m3 | 2.9733
5.2.9 | Xúc phế thải lên phương tiện vận chuyển và vận chuyển đổ phế thải | 100m3 | 0.3255
5.2.10 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | m3 | 60.99
5.2.11 | Thu hồi sắt vụn thép | kg | 621.83
5.2.12 | Thu hồi mái tôn | kg | 454.5904
6 | HẠNG MỤC 6: CẤP ĐIỆN TRẠM BƠM
6.1 | Cung cấp và lắp đặt Tủ điều khiển trạm bơm (Trọn bộ theo hồ sơ thiết kế) | tủ | 1
6.2 | Móng tủ điều khiển trạm bơm
6.2.1 | Đào móng, đất cấp II | m3 | 0.2496
6.2.2 | Bê tông móng, đá 1x2, mác 150 | m3 | 0.32
6.2.3 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.0006
6.2.4 | Vận chuyển đổ thải | 100m3 | 0.0019
6.2.5 | Cung cấp và lắp đặt Cọc tiếp địa thép L63*63*6 dài 2500mm | cọc | 3
6.2.6 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, đất cấp II | m3 | 0.224
6.2.7 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.224
6.2.8 | Cung cấp và lắp đặt Dây tiếp địa thép phi 12 dài 10000 | m | 10
6.2.9 | Cung cấp và lắp đặt Tai bắt tiếp địa dày 4mm 40x50mm | 10 m | 0.1
6.2.10 | Cung cấp và lắp đặt Máng nhựa 60x80mm | m | 5
6.2.11 | Cung cấp và lắp đặt Dây điện Cu/PVC 1x1.5mm2 | m | 40
6.2.12 | Cung cấp và lắp đặt Dây điện điều khiển Cu/PVC/PVC 6x0.75 | m | 10
6.2.13 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x6mm2 | m | 60
6.2.14 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x25mm2 | m | 20
6.2.15 | Cung cấp và lắp đặt Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x25mm2 | m | 20
6.2.16 | Cung cấp và lắp đặt Ống mềm luồn dây D25 | m | 20
6.2.17 | Cung cấp và lắp đặt Ống HDPE D65/50 | m | 150
6.2.18 | Cung cấp và lắp đặt Ống HDPE D50/40 | m | 60
7 | HẠNG MỤC 7: ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 24KV
7.1 | Đường dây
7.1.1 | Cung cấp và lắp đặt Tủ trạm cắt RMU 24KV (6 ngăn) loại mở rộng: 2 ngăn LBS: cầu dao phụ tải 24KV- 630A; 4 ngăn CB: máy cắt 24KV-200a (Trọn bộ theo hồ sơ thiết kế) | 1 tủ | 5
7.1.2 | Cung cấp và lắp đặt Tủ RMU 24KV-630A (6 ngăn) RD7- 4 tận dụng ( bổ sung thêm 2 ngăn), trọn bộ theo hồ sơ thiết kế | 1 tủ | 1
7.1.3 | Cung cấp và lắp đặt Bộ điều khiển scada RMU (trọn bộ theo hồ sơ thiết kế) | hệ thống | 6
7.1.4 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cáp T-plug 24kV 1x400mm2 | 1 đầu cáp (3 pha) | 36
7.1.5 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt + chụp đầu cốt | 10 đầu cốt | 3.6
7.1.6 | Cung cấp và lắp đặt Mốc sứ báo cáp 24kV | 10 mốc | 18.15
7.1.7 | Cung cấp và lắp đặt Cáp 24kV Cu/XLPE/DSTA/PVC W 3x400mm2 | 100m | 27.884
7.1.8 | Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE D195/150 | m | 4848.2
7.1.9 | Cung cấp và lắp đặt Hộp nối cáp ngầm 3x400mm2 | hộp | 11
7.2 | Hố ga kéo cáp 1.4x1.4m
7.2.1 | Đào móng, đất cấp II | m3 | 45.8496
7.2.2 | Đào móng công trình, bằng máy, đất cấp II | 100m3 | 8.7114
7.2.3 | Rải đá dăm đen hố ga | m3 | 32.6564
7.2.4 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 150 | m3 | 26.8884
7.2.5 | Bê tông móng đá 1x2, mác 250 | m3 | 68.6549
7.2.6 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 4.5418
7.2.7 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép hố ga, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 8.2386
7.2.8 | Gia công thép L75x75x5 | tấn | 2.5219
7.2.9 | Lắp đặt thép L75x75x5 | tấn | 2.5219
7.2.10 | Lắp đặt đáy hố ga | cấu kiện | 70
7.2.11 | Lắp đặt tấm đan hố ga | 1 cấu kiện | 210
7.2.12 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 4.6281
7.3 | HÀO CÁP
7.3.1 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp II | m3 | 25.9021
7.3.2 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <=2m, đất cấp II | m3 | 6.0803
7.3.3 | Đào kênh mương, đất cấp II | 100m3 | 6.0767
7.3.4 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 2.3426
7.3.5 | Đắp đất mịn công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 3.408
7.3.6 | Bảo vệ đường cáp ngầm - Rải băng báo hiệu cáp ngầm | 100m2 | 4.332
7.3.7 | Cung cấp và lắp đặt Băng cảnh báo cáp ngầm rộng 15cm | m | 2886
7.4 | Hào cáp bốn dưới đường
7.4.1 | Bảo vệ đường cáp ngầm - Gạch đặc và xếp gạch đặc bảo vệ cáp | 1000 viên | 22.595
7.4.2 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.6459
7.4.3 | Vận chuyển đổ thải đất | 100m3 | 5.7506
7.5 | Tiếp địa trạm cắt trung gian: 6 hệ thống
7.5.1 | Cung cấp và lắp đặt Dây tiếp địa dẹt 60x6mm | m | 30
7.5.2 | Cung cấp và lắp đặt Cọc tiếp địa L63*63*6*2500mm | cọc | 12
7.6 | Đào đắp cọc tiếp địa
7.6.1 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II | m3 | 3.78
7.6.2 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.0378
7.6.3 | Cung cấp và lắp đặt Ống thép đen qua đường D250 | 100m | 1.73
8 | HẠNG MỤC 8: CHIẾU SÁNG
8.1 | Thiết bị
8.1.1 | Cung cấp và lắp đặt Máy biến áp 30KVA-22/0.4KV (Trọn bộ theo hồ sơ thiết kế) | máy | 1
8.1.2 | Cung cấp và lắp đặt Tủ trung thế 40,5KV (trọn bộ theo hồ sơ thiết kế) | tủ | 1
8.1.3 | Cung cấp và lắp đặt Tủ Hạ Thế 100A (Trọn bộ theo hồ sơ thiết kế) | 1 tủ | 1
8.1.4 | Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng - U ≤ 35 kV, điện áp 22÷35 kV 3 pha | 1 máy 1 pha | 1
8.1.5 | Cung cấp và lắp đặt Cột đèn đơn BGC9m mạ kẽm nhúng nóng | 1 cột | 139
8.1.6 | Cung cấp và lắp đặt Cột đèn đơn BGC14m mạ kẽm nhúng nóng | cột | 10
8.1.7 | Lắp cần đèn cột đèn đơn | cần đèn | 139
8.1.8 | Cung cấp và lắp đặt Đèn pha Led 200W | bộ | 20
8.1.9 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chiếu sáng đường Led 75W | bộ | 111
8.1.10 | Cung cấp và lắp đặt Đèn chiếu sáng đường phố Led 120W | bộ | 28
8.1.11 | Cung cấp và lắp đặt Bảng điện cửa cột | bảng | 149
8.1.12 | Cung cấp và lắp đặt Aptomat (MCB) 1P 6A - 6KA/s | cái | 159
8.2 | Móng cột đèn 9m
8.2.1 | Đào móng, đất cấp II | m3 | 7.3184
8.2.2 | Đào móng công trình, bằng máy, đất cấp II | 100m3 | 1.3905
8.2.3 | Bê tông móng, đá 1x2, mác 200 | m3 | 112.59
8.2.4 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.3378
8.2.5 | Vận chuyển đất bằng trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1.1259
8.2.6 | Cung cấp và lắp đặt Khung bulong móng M24*300*1400 | cái | 147
8.3 | Móng cột đèn 14m
8.3.1 | Đào móng, đất cấp II | m3 | 26.208
8.3.2 | Bê tông móng, đá 1x2, mác 200 | m3 | 20.16
8.3.3 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.0605
8.3.4 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.2016
8.3.5 | Cung cấp và lắp đặt Khung bulong móng M24*300*1200 | cái | 10
8.4 | Tiếp địa tủ điện RC6 (Cung cấp lắp đặt)
8.4.1 | Bulong, 2 đai ốc, vòng đệm M16x45mm | bộ | 2
8.4.2 | Tấm nối đất dẹt 50x4x60mm | cái | 2
8.4.3 | Dây nối đất thép phi 12x 12500mm | m | 6
8.4.4 | Lắp đặt dây nối đất dẹt 50x4x12500mm | m | 25
8.4.5 | Dây nối đất dẹt 50x4xmm | m | 25
8.4.6 | Cọc chống sét L63x63x6 dài 2500mm | cọc | 12
8.5 | Đào đắp cọc chống sét
8.5.1 | Đào móng, đất cấp II | m3 | 3.84
8.5.2 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.0384
8.6 | Tiếp địa cột RC3 (cung cấp lắp đặt)
8.6.1 | Bu long nối M16 | cái | 10
8.6.2 | Đầu nối tiếp địa 100x40x4 | cái | 10
8.6.3 | Dây tiếp địa thép phi 10 | m | 40
8.6.4 | Mũ đầu cọc sắt tấm x100x100x10 | cái | 30
8.6.5 | Lắp đặt thanh tấm tiếp địa nối các cọc thép 40x4 | m | 100
8.6.6 | Thanh tấm tiếp địa nối các cọc thép 40x4 | m | 50
8.6.7 | Cọc tiếp địa - sắt góc L63x63x6x2500 | cọc | 30
8.7 | Tiếp địa cột RC1 (cung cấp lắp đặt)
8.7.1 | Bu long nối M16 | cái | 139
8.7.2 | Đầu nối tiếp địa 100x40x4 | cái | 139
8.7.3 | Dây tiếp địa thép phi 10 | m | 695
8.7.4 | Mũ đầu cọc sắt tấm x100x100x10 | cái | 139
8.7.5 | Cọc tiếp địa - sắt góc L63x63x6x2500 | cọc | 139
8.7.6 | Dây lên đèn Cu/XLPE/PVC 3x2.5mm2 | 100m | 3.4
8.7.7 | Dây lên đèn Cu/XLPE/PVC 3x1.5mm2 | 100m | 15.29
8.7.8 | Dây đồng trần bện M10 tiếp địa liên hoàn | m | 6131
8.7.9 | Tủ điện chiếu sáng | tủ | 2
8.8 | Móng tủ điện
8.8.1 | Đào móng, đất cấp II | m3 | 0.7644
8.8.2 | Bê tông móng, đá 1x2, mác 150 | m3 | 0.882
8.8.3 | Trát chân móng tủ điện M100, dày 1 cm | m2 | 2.52
8.8.4 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.3724
8.8.5 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.392
8.8.6 | Cung cấp và lắp đặt Khung bulong móng 4M16*650 | cái | 2
8.9 | Dây cáp điện
8.9.1 | Cung cấp và lắp đặt Cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x25mm2 | m | 135
8.9.2 | Cung cấp và lắp đặt Cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x16mm2 | m | 3138.7
8.9.3 | Cung cấp và lắp đặt Cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x10mm2 | m | 2992.2
8.9.4 | Cung cấp và lắp đặt Cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x6mm2 | m | 0
8.9.5 | Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE D65/50 | m | 7360.9
8.9.6 | Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE D50/40 | m | 0
8.9.7 | Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE D85/65 | m | 135
8.9.8 | Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE D105/80 | m | 113
8.10 | ĐÀO ĐẮP HÀO CÁP CHIẾU SÁNG
8.10.1 | Đào móng bằng thủ công, đất cấp II | m3 | 109.379
8.10.2 | Đào móng bằng máy, đất cấp II | 100m3 | 20.782
8.10.3 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 7.491
8.10.4 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 9.4224
8.10.5 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 12.4534
8.10.6 | Bảo vệ cáp ngầm, lưới báo hiệu cáp khổ 30cm | 100m2 | 22.8852
8.10.7 | Lưới báo hiệu cáp khổ 0.3m | m | 7628.4
8.11 | VẬT LIỆU TRẠM BIẾN ÁP (Cung cấp lắp đặt)
8.11.1 | Cáp 24KV Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x50mm2 | 100m | 1.13
8.11.2 | Giá đỡ cáp cao thế mạ kẽm | bộ | 1
8.11.3 | Cáp cao thế Cu/XLPE-24KV-1*35mm2 | 100m | 0.24
8.11.4 | Cáp hạ thế Cu/XLPE-0.6kV- 3*25mm2 | m | 36
8.11.5 | Cọc tiếp địa - sắt góc L63x63x6x2500 | cọc | 6
8.11.6 | Đầu nối tiếp địa 100x40x4 | m | 22
8.11.7 | Dây tiếp địa thép phi 10 | m | 25
8.11.8 | Ống thép đen D80 | 100m | 3.55
8.11.9 | Đầu cáp khô | cái | 303
8.11.10 | Mốc báo hiệu cáp trung thế (Từ trạm cắt đến TBA) | 10 mốc | 0.74
8.12 | TRẠM BIẾN ÁP CHIẾU SÁNG
8.12.1 | Vét hữu cơ | 100m3 | 0.6792
8.12.2 | Vận chuyển đất hữu cơ trong nội bộ dự án để tận dụng lại | 100m3 | 0.6792
8.12.3 | Đắp nền K90 | 100m3 | 4.4873
8.12.4 | Mua và vận chuyển đất đắp đến chân công trình, đất cấp II | m3 | 551.9379
8.12.5 | Đào móng công trình bằng máy, đất cấp II | 100m3 | 0.4632
8.12.6 | Đào đất móng băng bằng thủ công, đất cấp II | m3 | 24.3789
8.12.7 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 1.7408
8.12.8 | Xây gạch đặc (6,5x10,5x22)cm, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 12.7627
8.12.9 | Bê tông móng, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0.6859
8.12.10 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0334
8.12.11 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0.5014
8.12.12 | Vận chuyển đất trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.2056
8.12.13 | Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 1.4815
8.12.14 | Bê tông nền, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0.6408
8.12.15 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép nền mương cáp, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0731
8.12.16 | Bê tông đổ thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1.3853
8.12.17 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.1222
8.12.18 | Khoan tạo lỗ bê tông bằng máy khoan, lỗ khoan D<=12mm, chiều sâu khoan <=10cm | lỗ khoan | 66
8.12.19 | Cung cấp và lắp đặt Thép L40x4x200 | kg | 87.4176
8.12.20 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0.459
8.12.21 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <= 20 kg | tấn | 0.0658
8.12.22 | Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <= 20 kg | tấn | 0.0658
8.12.23 | Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0.4039
8.12.24 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0297
8.12.25 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép > 10mm | tấn | 0.0168
8.12.26 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0.7322
8.12.27 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0687
8.12.28 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.0764
8.12.29 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm | tấn | 0.0919
8.12.30 | Bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 200 | m3 | 2.6888
8.12.31 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm | tấn | 0.4656
8.12.32 | Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1.1447
8.12.33 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.0304
8.12.34 | Xây gạch đặc (6,5x10,5x22)cm, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, vữa XM mác 75 | m3 | 0.3069
8.12.35 | Bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0.0883
8.12.36 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0.014
8.12.37 | Gia công xà gồ thép | tấn | 0.0667
8.12.38 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 0.0667
8.12.39 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 0.1416
8.12.40 | Xây gạch không nung (6,5x10,5x22)cm, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 7.2261
8.12.41 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 30.3257
8.12.42 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1cm, vữa XM mác 75 | m2 | 32.8457
8.12.43 | Trát xà dầm, vữa XM mác 75 | m2 | 11.5136
8.12.44 | Trát trần, vữa XM mác 75 | m2 | 14.0384
8.12.45 | Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM mác 75 | m2 | 31.0024
8.12.46 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | m2 | 31.0024
8.12.47 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 55.8777
8.12.48 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 32.8457
8.12.49 | Lợp tôn lượn sóng màu xanh sẫm dày 0.42mm | 100m2 | 0.1867
8.12.50 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 | m3 | 0.4646
8.12.51 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <= 10 kg | tấn | 0.1487
8.12.52 | Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <= 10 kg | tấn | 0.1487
8.12.53 | Gia công và lắp dựng cửa lưới thép chắn côn trùng | m2 | 2.88
8.12.54 | Cung cấp và lắp đặt Thép L 30x30 (tạm tính dày 3mm) | kg | 24.8123
8.12.55 | Gia công và lắp dựng cửa đi khung sắt | tấn | 0.3581
8.12.56 | Ốp tôn mặt ngoài cửa đi D1 (gồm cả sơn cửa màu xanh đen) | 100m2 | 0.0579
8.12.57 | Xây gạch đặc (6,5x10,5x22)cm, xây tam cấp, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 0.234
8.12.58 | Lát bậc tam cấp, vữa XM mác 75 | m2 | 1.47

## Bảng Công nhật tổng hợp (hidden)
BẢNG CÔNG NHẬT TỔNG HỢP

## Tổng hợp giá dự thầu (hidden)
TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU